常见检验标本采集要求和检测报告时间一览表

| 项目名称 |  |  | 标本要求 | 检测时间 | 报告时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生化（肝功能、肾功能、血糖、电解质、心肌酶、血脂、淀粉酶、脂肪酶、胆碱酯酶、免疫球蛋白、CRP、PCT、β2-微球蛋白、同型半胱氨酸测定、碱性磷酸酶、r-谷氨酰转肽酶、腺苷脱氨酶、胱抑素C、SAA、CCP等） |  |  | 急查项目：抽取静脉血2-3mL于普通分离胶管内，及时送检，防溶血。 | 急查：即时 | 急查：2小时内 | 急查项目：肝功、肾功、血糖、血脂、电解质、心肌酶、淀粉酶、脂肪酶、胆碱酯酶、碱性磷酸酶、PCT等 |
|  |  |  | 非急查项目：抽取空腹静脉血2-3 mL于普通分离胶管内，防溶血。 | 非急查：每天上午11点前 | 非急查：门诊标本送检后3小时，住院标本检测当日下午3点以后 |  |
| 糖耐量（两点法、三点法或五点法） |  |  | 每点取血2mL于普通分离胶管，采完后及时送检。 | 每天 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 免疫球蛋白 |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液2-3mL | 每天10：30前 | 门诊标本送检后3小时，住院标本检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 风湿全套（ASO、RF、CCP、CRP） |  |  |  |  |  |  |
| 补体（C3、C4） |  |  |  |  |  |  |
| 转铁蛋白 |  |  |  |  |  |  |
| 血清铁 |  |  |  |  |  |  |
| 铁蛋白 |  |  |  |  |  |  |
| 总铁结合力 |  |  |  |  |  |  |
| 24小时尿蛋白定量 |  |  | 甲苯防腐，准确提供24小时尿量，取2-5mL送检。 | 每天10：30之前 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 24小时尿肌酐 |  |  |  |  |  |  |
| 24小时尿电解质 |  |  |  |  |  |  |
| 特定蛋白 |  | 尿微量白蛋白 | 晨尿或随机尿2mL于密闭干净容器，及时送检，防污染。 | 每天11:00之前 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
|  |  | a1-微球蛋白 |  |  |  |  |
|  |  | 2-微球蛋白 |  |  |  |  |
|  |  | 尿胱抑素C |  |  |  |  |
|  |  | 尿转铁蛋白 |  |  |  |  |
|  |  | 尿肌酐 |  |  |  |  |
|  |  | 尿尿酸 |  |  |  |  |
|  |  | 尿蛋白 |  |  |  |  |
|  |  | 尿FDP |  |  |  |  |
|  |  | 尿NAG |  |  |  |  |
|  |  | 尿RBP |  |  |  |  |
|  |  | 尿IgG |  |  |  |  |
| 血气分析 |  |  | 肝素抗凝血1.5ml，防止抽入多余空气，及时混匀防凝固，针头加塞密封。 | 即到即做 | 送到后1小时 |  |
| NT-ProBNP(急诊) |  |  | 分离胶管，非抗凝血2-3mL | 即到即做 | 送到后2小时 |  |
| 血浆乳酸测定 |  |  | 抽取肝素钠抗凝血5mL，及时混匀，防凝固，防溶血。 | 即到即做 | 送到后2小时 |  |
| 血浆氨测定 |  |  | 准确抽取EDTA-K2抗凝血2mL，及时混匀，防凝固，防溶血。 | 即到即做 | 送到后2小时 |  |
| 血酮体快速测定 |  |  |  |  |  |  |
| 输血前八项（急诊） |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3mL | 即到即做 | 送到后2小时 |  |
| HCG快速定量 |  |  |  |  |  |  |
| 心梗三联 | 血清肌酸激酶同工酶 |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3mL | 即到即做 | 送到后2小时 |  |
|  | 肌钙蛋白I |  |  |  |  |  |
|  | 肌红蛋白 |  |  |  |  |  |
| TORCH（优生优育） |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3mL | 每周一，三，五 8:30 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| ENA+ANA（16项） |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3mL | 每周一，三，五 8:30 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 淋巴细胞亚群 |  |  | EDTA-K2抗凝血2mL，及时混匀，防凝固，防溶血。 | 每周二，五 8:30 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| HLA B27 |  |  | EDTA-K2抗凝血2mL，及时混匀，防凝固，防溶血。 | 每周二，五 8:30 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 过敏原特异性IgE抗体筛查 |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3mL | 每周二，五 8:30 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 肥达试验 |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液2mL | 每天 | 次日上午 | 非急查项目 |
| 感染免疫八项检查 |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3mL | 每日10：00前送达 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 乙肝两对半定性 |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3mL | 每天9:00之前送达 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 梅毒、艾滋抗体（定性） |  |  |  |  |  |  |
| 丙肝抗体（定性） |  |  |  |  |  |  |
| 梅毒非特异性抗体（甲苯胺红法）半定量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 乙肝全套定量 |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3mL。 | 每天10:00之前送达 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 梅毒、艾滋抗体（定量） |  |  |  |  |  |  |
| 丙肝抗体（定量） |  |  |  |  |  |  |
| 乙肝病毒前S1(定性） |  |  |  |  |  |  |
| 乙肝病毒大蛋白（定性） |  |  |  |  |  |  |
| 幽门螺杆菌分型定性 |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液2mL。 | 周一、三、五早上9：00 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 脑脊液生化 |  |  | 相应标本采集2mL左右于密闭干净容器，及时送检。 | 急查：即到即做 | 急查：送到后2小时 |  |
| 胸水、腹水生化 |  |  |  |  |  |  |
| 凝血常规（住院） |  | 凝血酶原时间 | 血液与枸椽酸钠抗凝剂比例为9：1，抗凝血至2mL,颠倒混匀，防溶血，防凝固。 | 每天早8：00-12：00 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
|  |  | 国际标准比率 |  |  |  |  |
|  |  | 活化部分凝血活酶时间 |  |  |  |  |
|  |  | 凝血酶时间 |  |  |  |  |
|  |  | 纤维蛋白原 |  |  |  |  |
|  |  | 纤维蛋白(原)降解产物 |  |  |  |  |
|  |  | D—二聚体 |  |  |  |  |
| 凝血（一套） |  | 凝血酶原时间 | 血液与枸椽酸钠抗凝剂比例为9：1，抗凝血至2mL,颠倒混匀，防溶血，防凝固。 | 急查：即到即做 | 急查：2小时 |  |
|  |  | 国际标准比率 |  |  |  |  |
|  |  | 活化部分凝血活酶时间 |  |  |  |  |
|  |  | 纤维蛋白原 |  |  |  |  |
| 凝血（二套） |  | 凝血酶原时间 | 血液与枸椽酸钠抗凝剂比例为9：1，抗凝血至2mL,颠倒混匀，防溶血，防凝固。 | 急查：即到即做 | 急查：2小时 |  |
|  |  | 国际标准比率 |  |  |  |  |
|  |  | 活化部分凝血活酶时间 |  |  |  |  |
| 血常规五分类 |  |  | 准确抽取EDTA-K2抗凝血2mL，及时混匀，防凝固，防溶血。 | 急查：即到即做非急查：每天 | 急查：急诊血常规送达30分钟内非急查：住院血常规检测当日下午3点，门诊血常规一小时后 | 如遇仪器故障、检验结果要复检等，报告将可能延期发放 |
| 超敏CRP |  |  |  |  |  |  |
| 网织红细胞百分率 |  |  |  |  |  |  |
| 血沉 |  |  | 按4：1比例准确抽取枸橼酸钠抗凝血至2mL，及时混匀，防凝固，防溶血。 | 每天早8:00-17:30 | 当天检测2小时 |  |
| 血疟原虫检查 |  |  | 发热l-2小时内或发热高峰时采静脉血或联系检验人员床旁采末梢血涂片，提供详细病史。 | 每天早8:00-17:30 | 当天检测2小时 |  |
| 血涂片分类 |  |  | 准确抽取EDTA-K2抗凝血2mL，及时混匀，防凝固，防溶血。 | 每天早8:00-17:30 | 当天检测2小时 |  |
| 尿液分析 |  |  | 晨尿约8mL于专用容器，及时送检，防污染。 | 急查：即时非急查：每天 | 急查：急诊尿常规送达30分钟内非急查：住院尿常规检测当日下午3点，门诊尿常规送检后半小时 |  |
| 尿液沉渣 |  |  |  |  |  |  |
| 尿液乳糜试验 |  |  | 随机尿5~10mL于专用容器，及时送检，防污染。 | 每天早8:00-16:30 | 送达60分钟内 |  |
| 尿妊娠试验 |  |  | 随机尿5~10mL于专用容器，及时送检，防污染。 | 每天 | 送达30分钟内 |  |
| 大便常规+隐血（住院） |  |  | 取未污染大便标本5-10g于清洁、干燥、无吸水性的有盖容器及时送检。 | 8:00-12:00 | 下午3点前 |  |
| 大便常规+隐血（门诊） |  |  |  | 8:00-17:00 | 30min |  |
| 大便常规 |  |  |  | 8:00-17:00 | 30min |  |
| 大便常规+隐血（急诊） |  |  |  | 24小时 | 30min |  |
| 轮状病毒检测 |  |  |  |  | 1小时 |  |
| 胃液OB |  |  | 胃液 | 24小时 | 30min |  |
| 前列腺液常规 |  |  | 于清洁玻片或容器立即送检 | 8:00-17:00 | 送达后半小时 |  |
| 脑脊液常规 |  |  | 相应标本采集2mL于密闭干净容器，及时送检。 | 24小时 | 送达后2小时 |  |
| 胸腹水常规 |  |  |  |  |  |  |
| 穿刺液常规 |  |  |  |  | 送达后1小时 |  |
| 精液常规 |  |  | 留取至少禁止同房3天，但不超过7天的精液 | 每天早8:00-10:0014:30-15:30 | 送达后2小时 |  |
| 隐球菌荚膜抗原 |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液2mL。 | 每天 | 送达后2小时 |  |
| 三大染色（革兰染色、抗酸染色、墨汁染色） |  |  | 标本防污染，及时送检 | 每天 | 检测当日 |  |
| 一般细菌涂片 |  |  |  |  |  |  |
| 涂片找真菌 |  |  |  |  |  |  |
| 淋球菌涂片 |  |  | 取分泌物及时送检，防污染。 | 每天 | 检测当日 | 非急查项目 |
| 阴道六联检 |  |  | 于清洁试管立即送检，冬季注意保温。 | 每天早8:00-17:00 | 送达后1小时 |  |
| 呼吸道九联检 |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液2mL。 | 每周一至五 | 检测当日下午 | 非急查项目 |
| 肺炎支原体抗体 |  |  |  | 每天 |  |  |
| 甲功五项 |  | T3 | 普通分离胶管，非抗凝血液3-5mL。 | 每天10：30之前 | 门诊标本送检后4小时，住院标本检测当日下午3点以后 | 非急查项目 |
|  |  | T4 |  |  |  |  |
|  |  | TSH |  |  |  |  |
|  |  | FT3 |  |  |  |  |
|  |  | FT4 |  |  |  |  |
| 甲状腺球蛋白 |  |  |  |  |  |  |
| 性激素六项 |  | PRL | 普通分离胶管，非抗凝血液3-5mL。 | 每天10：30之前 | 门诊标本送检后4小时，住院标本检测当日下午3点以后 | 非急查项目 |
|  |  | LH |  |  |  |  |
|  |  | FSH |  |  |  |  |
|  |  | E2 |  |  |  |  |
|  |  | Prog |  |  |  |  |
|  |  | Testost |  |  |  |  |
| 其它：TPO-Ab，β-HCG，胰岛素，C肽，TG-Ab等 |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3-5mL。 | 每天10：30之前 | 门诊标本送检后4小时，住院标本检测当日下午3点以后 | 非急查项目 |
| 肿瘤标志物（AFP、CEA、PSA、FPSA、CA125、CA153、CA199、血清铁蛋白） |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3-5mL。 | 每天10：30之前 | 门诊标本送检后4小时，住院标本检测当日下午3点以后 | 非急查项目 |
| PTH，BNP |  |  | 准确抽取EDTA-K2抗凝血2mL，及时混匀，防凝固，防溶血。 | 每天10：30之前 | 门诊标本送检后4小时，住院标本检测当日下午3点以后 | 非急查项目 |
| GADA，IAA，ICA，IA-2A，ZnT8A |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3-5mL。 | 每天11点之前 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 皮质醇 |  |  | 准确抽取EDTA-K2抗凝血2mL，及时混匀，防凝固，防溶血。 | 每天11：00之前 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 促肾上腺皮质激素 |  |  |  |  |  |  |
| 醛固酮 |  |  |  |  |  |  |
| 肾素 |  |  |  |  |  |  |
| 血管紧张素II |  |  |  |  |  |  |
| 肝纤维化四项 |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3-5mL。 | 每天11：00之前 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 糖化血红蛋白 |  |  | 准确抽取EDTA-K2抗凝血2mL，及时混匀，防凝固，防溶血。 | 每天11：00之前 | 检测当日下午3点 | 非急查项目 |
| 乙肝DNA定量 |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3-5mL。 | 每周一、周四 | 四天后 | 非急查项目 |
| 乙肝分型 |  |  | 普通分离胶管，非抗凝血液3-5mL。 | 每周一次 | 一周后 | 非急查项目 |
| 丙肝RNA |  |  |  |  |  |  |
| 丙肝分型 |  |  |  |  |  |  |
| 人乳头瘤状病毒HPV |  |  | 宫颈分泌物 | 每周二、周五 | 一周后 | 非急查项目 |
| B族链球菌 |  |  |  | 每周一、周三、周五 | 四天后 | 非急查项目 |
| 2019-nCOV新型冠状病毒 |  |  | 鼻、咽拭子 | 每日两次 | 11:30前当日下午14:30，17:30之后当日21：00 | 非急查项目 |
| 叶酸基因检测 |  |  | EDTA-K2抗凝血2mL，及时混匀，防凝固，防溶血。 | 周一、三、五 | 四天后 | 非急查项目 |
| 氯吡格雷 |  |  |  |  |  |  |
| 华法林 |  |  |  |  |  |  |
| 5801 |  |  |  |  |  |  |
| 他汀类 |  |  |  |  |  |  |
| 培养+药敏（痰、分泌物、尿、关节腔积液、前列腺液、细胞悬液、灌洗液、大便、脓液、白带、穿刺液、组织活检物、胃液、胆汁、静脉管等类型标本） |  |  | 于清洁、干燥、无吸水性的有盖容器，防污染，及时送检。 | 每天 | （普通细菌）阴性：3天内阳性：5天内 | 于清洁、干燥、无吸水性的有盖容器，防污染，及时送检。 |
| 一般细菌培养及鉴定（痰、分泌物、尿、关节腔积液、前列腺液、细胞悬液、灌洗液、大便、脓液、白带、穿刺液、组织活检物、胃液、胆汁、静脉管等类型标本） |  |  | 于清洁、干燥、无吸水性的有盖容器，防污染，及时送检。 | 每天 | （普通细菌）阴性：3天内阳性：5天内 | 于清洁、干燥、无吸水性的有盖容器，防污染，及时送检。 |
| 血培养及鉴定（血液、胸水、骨髓、腹透液、腹水、脑脊液等类型标本） |  |  | 血液： 成人：8-10mL 儿童：3~5mL 婴幼儿：1~2mL | 每天 | （普通细菌）阴性：5天内阳性：7天内 | 专用血培养瓶 |
| 血培养鉴定及药物敏感试验（血液、胸水、骨髓、腹透液、腹水、脑脊液等类型标本） |  |  | 血液： 成人：8-10mL 儿童：3~5mL 婴幼儿：1~2mL | 每天 | （普通细菌）阴性：5天内阳性：时间不定 | 专用血培养瓶 |
| 厌氧菌培养+鉴定 |  |  | 厌氧瓶或厌氧产气袋，需我科耗材配备到位后,再取样 | 每天 | 阴性：3-5 天阳性：7天内 |  |
| 支原体培养+鉴定、支原体药敏试验 |  |  | 无菌棉拭子或运送培养基 | 每天 | 48小时后 |  |
| 衣原体抗原检查 |  |  |  |  |  |  |
| 淋病奈瑟菌培养+鉴定 |  |  | 标本不能冷藏保存 | 每天 | 阴性3 天，阳性时间不定 |  |
| 淋病奈瑟菌培养+鉴定、淋病奈瑟菌药敏试验 |  |  |  |  |  |  |
| 真菌培养+鉴定 |  |  | 无菌容器或运送培养基 | 每天 | 阴性5天，阳性时间不定 |  |
| 真菌培养及鉴定（包括快速酵母菌鉴定）+药物敏感试验（包括常规纸片扩散法（K-B法）或常规药敏定量试（MIC） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、急诊抢救加急标本优先检测。

2、候检区签到，窗口按序检测，70周岁以上老人优先检测。

3、如有特殊项目检测，请与1号抽血窗口联系。

4、特殊情况请听从现场安排。

检查流程：

- 抽血项目检查：医生开单，病人交费，候检区签到，窗口按序检测，并留取回执单，自助机扫码取报告（手机线上挂号就诊患者可手机线上查询检验检查结果）

2、体液项目检查：医生开单，病人交费，体液窗口领取采样容器，采样后送至体液窗口，核对信息进行检测。